## Прил 12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 12. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа АО "Ульяновская сетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2024г
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика- тор инвестицион-ного проекта | Год ввода в эксплуатацию трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (до реализации инвестиционного проекта) | Показатель оценки технического состояния | Показатель оценки последствий отказа | Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение: |  |  |  | Реализация инвестиционного проекта обсулавливается необходимостью выполнения требований: |  | Инвестиционным проектом осуществляются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающие достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Инвестиционным проектом осуществляются обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Наименование трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (участка линии электропередачи), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка по результатам контрольных замеров трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение, которой предусматривается инвестиционным проектом |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении | Мощность трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | [5 empty] | Проектный высший класс напряжения (рабочее высшее напряжение), кВ |  | Задачи, решаемые в рамках реализации инвестиционного проекта | Неудовлетворительное техническое состояние подтверждается результатами:
[7 empty] | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний) | иных предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора (реквизиты предписаний) | предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти) | законодательства Российской Федерации (+;-) | регламентов рынков электрической энергии (+;-) | [7 empty] | всего, МВхА |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора, МВхА |  | всего, Мвар
[16 empty] | МВт | Дата контрольного замерного дня |  |  | До | После | До | После | До | После | До | После |  | технического освидетельствования (+;-) | технического обследования (+;-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Ульяновская область
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в т.ч.: | Г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в т.ч.: | Г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.1.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в т.ч.: | Г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП №10, ул.Свердлова 13,д/с "Рябинка", в р.п.Чердаклы, Чердаклинского района,Ульяновской обл.,Трансформатор ТМГ-250кВА | О_УСК_73_П23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ЗТП №10, ул.Свердлова 13,д/с "Рябинка", в р.п.Чердаклы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Необходимость приобретения связана с физическим износом трансформаторов в районных подразделениях (срок эксплуатации более 30 лет), а также дорогостоящим ремонтом (более 80% от рыночной стоимости нового оборудования). А также приобретение обусловлено необходимостью своевременного и оперативного устранения возможных аварийных ситуаций и обеспечении качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей в том числе при прохождении осенне-зимнего периода. | - | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП №14, ул.Советская 10 в р.п.Чердаклы, Чердаклинского района,Ульяновской обл.,Трансформатор ТМГ-250кВА | О_УСК_73_П24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ЗТП №14, ул.Советская 10 в р.п.Чердаклы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Необходимость приобретения связана с физическим износом трансформаторов в районных подразделениях (срок эксплуатации более 30 лет), а также дорогостоящим ремонтом (более 80% от рыночной стоимости нового оборудования). А также приобретение обусловлено необходимостью своевременного и оперативного устранения возможных аварийных ситуаций и обеспечении качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей в том числе при прохождении осенне-зимнего периода. | - | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №11, ул.Октябрьская 68 в р.п.Чердаклы, Чердаклинского района,Ульяновской обл.,Трансформатор ТМГ-250кВА | О_УСК_73_П25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КТП №11, ул.Октябрьская 68 в р.п.Чердаклы, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Необходимость приобретения связана с физическим износом трансформаторов в районных подразделениях (срок эксплуатации более 30 лет), а также дорогостоящим ремонтом (более 80% от рыночной стоимости нового оборудования). А также приобретение обусловлено необходимостью своевременного и оперативного устранения возможных аварийных ситуаций и обеспечении качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей в том числе при прохождении осенне-зимнего периода. | - | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП №13, ул.Калинина 17 в р.п.Чердаклы, Чердаклинского района,Ульяновской обл.,Трансформатор ТМГ-400кВА | О_УСК_73_П26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ЗТП №13, ул.Калинина 17 в р.п.Чердаклы, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Необходимость приобретения связана с физическим износом трансформаторов в районных подразделениях (срок эксплуатации более 30 лет), а также дорогостоящим ремонтом (более 80% от рыночной стоимости нового оборудования). А также приобретение обусловлено необходимостью своевременного и оперативного устранения возможных аварийных ситуаций и обеспечении качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей в том числе при прохождении осенне-зимнего периода. | - | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП №40, ул.Пионерская 32 в р.п.Чердаклы, Чердаклинского района,Ульяновской обл.,Трансформатор ТМГ-400кВА | О_УСК_73_П27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ЗТП №40, ул.Пионерская 32 в р.п.Чердаклы, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Необходимость приобретения связана с физическим износом трансформаторов в районных подразделениях (срок эксплуатации более 30 лет), а также дорогостоящим ремонтом (более 80% от рыночной стоимости нового оборудования). А также приобретение обусловлено необходимостью своевременного и оперативного устранения возможных аварийных ситуаций и обеспечении качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей в том числе при прохождении осенне-зимнего периода. | - | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП №33, ул.Садовая 3 в р.п.Чердаклы, Чердаклинского района,Ульяновской обл.,Трансформатор ТМГ-400кВА | О_УСК_73_П28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ЗТП №33, ул.Садовая 3 в р.п.Чердаклы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Необходимость приобретения связана с физическим износом трансформаторов в районных подразделениях (срок эксплуатации более 30 лет), а также дорогостоящим ремонтом (более 80% от рыночной стоимости нового оборудования). А также приобретение обусловлено необходимостью своевременного и оперативного устранения возможных аварийных ситуаций и обеспечении качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей в том числе при прохождении осенне-зимнего периода. | - | -
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ яч.№17, протяженновстью 1,84км в р.п. Вешкайма, Вешкаймского района, Ульяновской области | O/УСК/73/Р12 | нд | нд | нд | нд | нет | нет | нет | нет | - | - | + | - | ВЛ-10кВ яч№17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | -
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.2 |  | Г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.2 |  | Г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
… |  | Г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.3.1 | Организация интеллектуальной системы учета электрической энергии | М/УСК/73/А7 | нд | нд | нд | нд | нет | нет | нет | нет | + | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1. Исполнение требований ФЗ №522 от 27.12.2018г. и ПП РФ №890 от 19.06.2020г.; 2. Повышение точности коммерческого учета электроэнергии за счет использования современных приборов учета и применения цифровых технологий измерений, сбора и обработки данных; 3. Обеспечение синхронности измерений количества электроэнергии; 4. Повышение надежности системы коммерческого учета электроэнергии и защищенности информации на всех уровнях системы за счет применяемых технических, программных и организационных решений; 5. Автоматизированный сбор данных об электропотреблении энергообъектов, в том числе и получение оперативной и достоверной информации о количестве принятой, распределенной, потребленной и переданной электрической энергии; 6. Создание системы единого информационного обеспечения об электропотреблении объектов электрических сетей АО "УСК". | - | -
… | [27 empty] | - | - | - | bar: нд to нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в т.ч.: | Г | [25 empty] | - | - | - | bar: нд to нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | [25 empty] | - | - | - | bar: нд to нд
1.2.4.1 |  | Г | [25 empty] | - | - | - | bar: нд to нд
1.2.4.1 |  | Г | [25 empty] | - | - | - | bar: нд to нд
… |  | Г | [25 empty] | - | - | - | bar: нд to нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | [25 empty] | - | - | - | bar: нд to нд
1.2.4.2
1.2.4.2
| Главный инженер |  | нет: Г.В. Великанов